Краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Николаевский – на – Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

СОГЛАСОВАНО						 УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК                    	                               Зам. директора по УМР

________Н.В. Абрамова                                                          _________С.В. Боровик

«____» _________ 20__ г.		                                  «___» __________20__г.

Тематический план и программа

Учебной практики

по профессии: 19727 «Штукатур»

(1 курс)

Срок обучения 1 год 10 м.

г. Николаевск-на-Амуре

2016 год

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК					         Зам. директора по УПР

________Н.В. Абрамова                                                  _______О.А. Румянцева

«____»___________20__г.					«____»_________20__г.

Тематический план

учебной практики

по профессии: код 19727 «Штукатур».

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | 1 курс. 1 семестр |  |
| 1. | Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских | 6 |
| 2. | Экскурсия на строительный объект | 6 |
| 3. | Подготовка поверхностей под оштукатуривание | 24 |
| 4. | Оштукатуривание поверхности обычными растворами | 228 |
| 5. | Ремонт штукатурки | 96 (42) |
|  | Итого за 1 курс, 1 семестр | 306 |
|  | 1 курс 2 полугодие. Продолжение темы 5 | 54 |
| 6. | Комплексные штукатурные работы. | 78 |
|  | Проверочные работы | 12 |
|  | Итого за блок штукатура | 450 |

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК					         Зам. директора по УПР

________Н.В. Абрамова                                                 _______О.А. Румянцева

«____»___________20__г.					«____»_________20__г.

Программа

учебной практики

по профессии: код 19727 «Штукатур».

| № | Наименование тем учебных элементов |
| --- | --- |
| Обучение в учебных мастерских. |
| 1. | Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. |
|  | Знакомство с организацией труда штукатура, облицовщика – плиточника, маляра. Знакомство с учебной мастерской, оборудованием, инструментом, режимом работы. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Правила безопасности труда и электробезопасности в учебных мастерских. Правила поведения учащихся при пожаре. |
|  | Знать: Роль и назначения профессии, основы трудовой и технической дисциплины, назначение оборудования. Правила безопасности труда в учебных мастерских, правила поведения при пожаре, правила электробезопасности. Уметь: Различать оборудование и инструмент, организовывать свое рабочее место. Оказать помощь при травматизме, пользоваться первичными средствами пожаротушения. |
| 2. | Экскурсия на строительный объект |
| 3. | Подготовка поверхностей под оштукатуривание. |
| 3.1. | Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание. Работа с инструментом. |
| 3.2. | Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание. |
| 3.3. | Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. |
| 3.4. | Провешивание поверхностей. Устройство марок и маяков. |
|  | Знать: Виды поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, ручные и механизированные инструменты. Их устройство при подготовке поверхности, способы подготовки деревянных, кирпичных, бетонных, шлакобетонных поверхностей. Способы провешивания стен, устройство марок и маяков. Уметь: Произвести насечку бетонных поверхностей, выборку швов кирпичной кладки, срубать наплывы раствора, очищать грязь и пыль металлической щеткой, набивать дрань штучную и изготовлять драночные щиты, провешивать стены с помощью отвеса и устраивать растворные марки и маяки, пользоваться ручными и механизированными инструментами. |
| 4. | Оштукатуривание поверхностей обычными растворами |
| 4.1. | Приготовление простых растворов. Знакомство с инструментами, инвентарем, приспособлениями. |
| 4.2. | Приготовление сложных растворов. |
| 4.3. | Набрасывание раствора на стены способами «Слева на право» штукатурной лопаткой. |
| 4.4. | Набрасывание раствора на стены способами «Слева на право» штукатурный ковшом. |
| 4.5. | Набрасывание раствора на стены способами «Слева на право» штукатурным совком. |
| 4.6. | Набрасывание раствора на стены способами «Справа налево» штукатурной лопаткой. |
| 4.7. | Набрасывание раствора на стены способами «Справа налево» штукатурным ковшом. |
| 4.8. | Набрасывание раствора на стены способами «Справа налево» штукатурным совком. |
| 4.9. | Набрасывание раствора на потолок способом: «от себя». |
| 4.10. | Набрасывание раствора на потолок способом: «над собой». |
| 4.11. | Набрасывание раствора на потолок способами:«через плечо». |
| 4.12. | Освоение приемов набрасывание раствора на потолок. |
| 4.13. | Намазывание раствора на стены соколом. |
| 4.14. | Намазывание раствора на стены полотером. |
| 4.15. | Намазывание раствора на стены соколом лопаткой. |
| 4.16. | Намазывание раствора на потолок. |
| 4.17 | Разравнивание раствора на стенах. |
| 4.18. | Разравнивание раствора потолках. |
| 4.19. | Нанесение накрывочного слоя на потолки. Затирка накрывочного слоя двумя способами. |
| 4.20. | Нанесение накрывочного слоя стены. Затирка накрывочного слоя двумя способами. |
| 4.21. | Натирка лузгов, усенков, фасок. |
| 4.22. | Заделка швов между железобетонными плитами. |
| 4.23. | Подготовка инструментов, приспособлений для оштукатуривания оконных и дверных откосов. Оконопачивание коробок. |
| 4.24. | Провешивание откосов. |
| 4.25. | Определение угла рассвета, навешивание правил на откосы. |
| 4.26 | Нанесение раствора на верхние откосы. |
| 4.27 | Нанесение раствора на боковые откосы и разравнивание с помощью малки. |
| 4.28. | Нанесение накрывочного слоя и затирка «вразгонку» |
| 4.29. | Изготовление простейших шаблонов. |
| 4.30. | Выполнение несложных падуг от руки. |
| 4.31. | Провешивание колонн. |
| 4.32. | Провешивание ниш. |
| 4.33. | Провешивание пилястр. |
| 4.34. | Оштукатуривание 4-х гранных колонн. |
| 4.35. | Оштукатуривание ниш, пилястр |
| 4.36. | Натирка лузговых и усеченных углов. |
| 4.37. | Оштукатуривание круглых колон. |
| 4.38. | Контроль качества выполненных работ. Исправление дефектов. |
|  | Знать: Способы и составы приготовления растворов для штукатурных работ. Способы оштукатуривание стен потолков, способы заделки швов между железобетонными плитами. Приемы оштукатуривания оконных и дверных откосов, оштукатуривание четырехгранных колонн, ниш, пилястр, падуг. Способы контроля качества штукатурки. Уметь: Приготавливать различные штукатурные растворы. Правильно по назначению применять штукатурные инструменты и приспособления. Производить оштукатуривание стен, оконных и дверных откосов, ниш, колон, пилястр. Заделывать швы между железобетонными плитами, производить рустовку швов, осуществлять контроль качества штукатурных работ. |
| 5. | Ремонт штукатурки |
| 5.1. | Подготовка поверхностей стен. |
| 5.2 | Подготовка поверхностей потолков. |
| 5.3. | Подготовка поверхностей откосов. |
| 5.4. | Подготовка поверхностей столбов. |
| 5.5. | Отбивка слабодержащей штукатурки. |
| 5.6. | Замена старой драни на новую. |
| 5.7. | Оштукатуривание отбитых мест: Нанесение обрызга. |
| 5.8. | Оштукатуривание отбитых мест: Нанесение грунта. |
| 5.9. | Нанесение накрывочного слоя с затиркой. |
| 5.10. | Перетирка старой штукатурки. |
| 5.11. | Расшивка трещин с огрунтовкой праймером. |
| 5.12. | Подмазка трещин раствором раствором. |
| 5.13 | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки. |
| 5.14 | Ремонт рустованных штукатурок. |
| 5.15 | Ремонт штукатурок из обшивочных листов. |
| 5.16 | Контроль качества выполненных работ. Устранение дефектов. |
|  | Знать: Определять и исправлять дефекты штукатурок. Производить подготовку различных поверхностей. Ремонт тяг, рустованных штукатурок. Уметь: Правильно подготавливать поверхность и обнаружить дефекты старой штукатурки. Правильно подбирать растворы для ремонты штукатурки. |
| 6. | Комплексные штукатурные работы. |
| 6.1. | Простая штукатурка кирпичных поверхностей вручную. |
| 6.2. | Простая штукатурка откосов кирпичных поверхностей. |
| 6.3. | Простая штукатурка бетонных поверхностей вручную. |
| 6.4. | Простая штукатурка деревянных поверхностей вручную. |
| 6.5. | Простая штукатурка разнородных поверхностей вручную. |
| 6.6. | Простая штукатурка прямоугольных колонн. |
| 6.7. | Простая штукатурка круглых колонн. |
| 6.8. | Простая штукатурка ниш. |
| 6.9. | Простая штукатурка пилястр. |
| 6.10. | Заделка швов между железобетонных плит. |
| 6.11. | Железнение цементной штукатурки. |
| 6.12. | Вытягивание растворных плинтусов. |
| 6.13 | Ремонтные штукатурные работы. |
|  | Проверочные работы: |
| 1. | Насечка бетонной поверхности. |
| 2. | Нанесение штукатурного намета. |
|  | Должен знать: Технологию выполнения оштукатуривания стен. Состав раствора, инструменты, толщину каждого слоя штукатурного намета, допустимые отклонения, дефекты штукатурки. Должен уметь: Подготавливать поверхность под оштукатуривание стен. Производить контроль качества выполненных работ. Устранять дефекты штукатурки. |

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Николаевский – на – Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

СОГЛАСОВАНО													УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК                  										          Зам. Директора по УМР

__________ Н.В. Абрамова												_________С.В. Боровик

«____» ________ _20____ г.												«___» _________20____г.

Зам. директора по УПР

_______ О. А. Румянцева

"____" _________20___ г.

Перечень

учебно – производственных работ

(учебная практика)

по профессии: 19727 «Штукатур»

Срок обучения 1 год 10 м.

г. Николаевск-на-Амуре

2016

ПЕРЕЧЕНЬ

учебно-производственных работ на  2015-2016 учебный год

Группа № МС-15-Н  профессия:   «ШТУКАТУР»

| аааа Время (месяц) Изучения темы Время (месяц) изучения темы | №№ тем (подтем) программы | Наименование тем (подтем) программы | Время на изучение темы (подтемы) в часах, минутах | Учебно-производственные работы (наименование) | Сложность работ (разряд) | Рабочая норма времени | Ученическая норма времени | Кол-во работ (шт) на одного учащегося | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На инструктаж | На упражнения | На производствен-ную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК ШТУКАТУРА Обучение в учебных мастерских |  |
| сентябрь | 1. | Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Экскурсия на строительный объект | 6 |  |  |  | Знакомство с передовыми методами труда, новыми производственными технологиями. Знакомство с передовыми с передовыми рабочими. |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Подготовка поверхностей под оштукатуривание. | 24 |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание. Работа с инструментом. | 6 | 1 | 5 |  | Насечка бетонных поверхностей вручную молотком, зубилом. Правильная хватка инструмента. |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание. | 6 | 1 | 5 |  | Выборка швов зубилом, металлической щеткой. |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Подготовка деревянной поверхности. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Сортировка драни. 2.Набивка первого ряда (простильного), 3. Набивка второго ряда драни (выходного). 4.Оплетение проволокой по прибитым гвоздям деревянной поверхности. 5.Проолифка гвоздей. |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. | Провешивание поверхностей. Устройство марок и маяков. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Провешивание поверхностей стен и потолков отвесом и водяным уровнем. 2.Набивка гвоздей, протягивание шнура. 3.Устройство растворных марок и маяков. |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Оштукатуривание поверхностей обычными растворами. | 228 |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Приготовление простых растворов. Знакомство с инструментами, инвентарем, приспособлениями. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Приготовление простых растворов: цементных, известковых, глиняных. 2. Знакомство с инструментами, инвентарем, приспособлениями. 3.Правильная хватка инструмента |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Приготовление сложных растворов. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Приготовление сложных растворов: известково-цементных, известково-гипсовых, цементно-глиняных. |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Набрасывание раствора на стены способами «Слева направо» штукатурной лопаткой. | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора штукатурной лопаткой с сокола, и с ящика. |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. | Набрасывание раствора на стены способами «Слева направо» штукатурным ковшом. | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора ковшом с ящика. |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. | Набрасывание раствора на стены способами «Слева направо» штукатурным совком. | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора совком с ящика. |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. | Набрасывание раствора на стены способами «Справа налево» штукатурной лопаткой. | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора штукатурной лопаткой с сокола и с ящика. |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. | Набрасывание раствора на стены способами «Справа налево» штукатурным ковшом. | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора ковшом с ящика. |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. | Набрасывание раствора на стены способами «Справа налево» штукатурным совком. | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора совком, штукатурной. |  |  |  |  |  |
|  | 4.9. | Набрасывание раствора на потолок способами: «от себя». | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора на потолок: от себя с сокола штукатурной лопаткой. |  |  |  |  |  |
|  | 4.10. | Набрасывание раствора на потолок способами «над собой». | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора на потолок: над собой с сокола штукатурной лопаткой. |  |  |  |  |  |
|  | 4.11. | Набрасывание раствора на потолок способами: «через плечо». | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора на потолок через плечо с сокола штукатурной лопаткой. |  |  |  |  |  |
|  | 4.12. | Освоение приемов набрасывания раствора на потолок. | 6 | 1 | 5 |  | Набрасывание раствора на потолок: от себя, над собой, через плечо с сокола штукатурной лопаткой. |  |  |  |  |  |
|  | 4.13. | Намазывание раствора на стены соколом. | 6 | 1 | 5 |  | Намазывание раствора на стены – на нижнюю, среднюю и верхнюю части стены соколом. |  |  |  |  |  |
|  | 4.14. | Намазывание раствора на стены полутером. | 6 | 1 | 5 |  | Намазывание раствора на стены – на нижнюю, среднюю и верхнюю части стены соколом, полутером. |  |  |  |  |  |
|  | 4.15. | Намазывание раствора на стены с сокола лопаткой. | 6 | 1 | 5 |  | Намазывание раствора на стены – на нижнюю, среднюю и верхнюю части стены с сокола штукатурной лопаткой. |  |  |  |  |  |
|  | 4.16. | Намазывание раствора на потолок. | 6 | 1 | 5 |  | Намазывание раствора на потолок соколом, полутером, штукатурной лопаткой с сокола. |  |  |  |  |  |
|  | 4.17. | Разравнивание раствора на стенах. | 6 | 1 | 5 |  | Разравнивание раствора: -полутером -соколом -правилом |  |  |  |  |  |
|  | 4.18. | Разравнивание раствора на потолках. | 6 | 1 | 5 |  | Разравнивание раствора: -полутером -соколом -правилом |  |  |  |  |  |
|  | 4.19. | Нанесение накрывочного слоя на потолки. Затирка накрывочного слоя двумя способами. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Нанесение накрывочного слоя на потолки: штукатурной лопаткой, совком, ковшом; 2.На потолки намазыванием соколом полутером. 3.Затирка терочкой способами: «вкруговую», «вразгонку». |  |  |  |  |  |
|  | 4.20. | Нанесение накрывочного слоя на стены. Затирка накрывочного слоя двумя способами. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Нанесение накрывочного слоя на стены: штукатурной лопаткой, совком, ковшом; 2.На стены намазыванием соколом полутером. 3.Затирка терочкой способами: «вкруговую», «вразгонку». |  |  |  |  |  |
|  | 4.21. | Натирка лузгов, усенков, фасок. | 6 | 1 | 5 |  | Натирка лузгов, усенков, фасок фасонными полутерами, простым полутером, теркой. |  |  |  |  |  |
|  | 4.22. | Заделка швов между железобетонными плитами. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Заделка швов между железобетонными плитами монтажной пеной или оконопачивание швов; 2.Насечка кромок; заделка швов раствором; затирка швов; прорезка рустов. |  |  |  |  |  |
|  | 4.23 | Подготовка инструментов, приспособлений для оштукатуривания оконных и дверных откосов. Оконопачивание коробок. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Подготовка инструментов к работе: малка, отвес, угольник, рейка, полутер, терка, штукатурная лопатка, окамелок. 2. .Монтажной пеной или паклей, смоченной в гипсовом молоке , конопатим щели между рамой и откосом. |  |  |  |  |  |
|  | 4.24 | Провешивание откосов. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Отвесом проверяем вертикальность окон рамы. |  |  |  |  |  |
|  | 4.25 | Определение угла рассвета, навешивание правил на откосы. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Угольником определяем угол рассвета. 2.Навешиваем правила по отмеренному углу. |  |  |  |  |  |
|  | 4.26 | Нанесение раствора на верхние откосы. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Подготовка поверхности. 2 Смачивание водой. 3 Нанесение обрызга. 4 Нанесение грунта. 5 Разравнивание. 6 Нанесение накрывки. 7 Разравнивание накрывки. 8 Затирка. |  |  |  |  |  |
|  | 4.27 | Нанесение раствора на боковые откосы и разравнивание с помощью малки. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Подготовка откосов. 2 Смачивание. 3 Нанесение обрызга. 4 Нанесение грунта. 5 Разравнивание грунта. 6 Нанесение накрывки. 7. Разравнивание накрывки. 8. Затирка. |  |  |  |  |  |
|  | 4.28 | Нанесение накрывочного слоя и затирка «вразгонку». | 6 | 1 | 5 |  | 1 Нанесение накрывки. 2 Разравнивание. 3 Затирка теркой. 4 Снятие правил. 5 Натирка фасок. |  |  |  |  |  |
|  | 4.29 | Изготовление простейших шаблонов. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Изготовление шаблонов на бумаге, картоне. 2.Перенос шаблона на кровельную сталь. |  |  |  |  |  |
|  | 4.30 | Выполнение несложных падуг от руки. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Набрасывание раствора в угол между потолком и стеной; 2.Разравнивание раствора шаблоном по маякам спец. полутером. |  |  |  |  |  |
|  | 4.31 | Провешивание колонн. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Провешивание колонн, отвесом, водяным уровнем и закрепление гвоздей. |  |  |  |  |  |
|  | 4.32 | Провешивание ниш. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Провешивание ниш отвесом, водяным уровнем и закрепление гвоздей. |  |  |  |  |  |
|  | 4.33 | Провешивание пилястр. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Провешивание пилястр отвесом, водяным уровнем и закрепление гвоздей. |  |  |  |  |  |
|  | 4.34 | Оштукатуривание 4-х гранных колонн. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Удаление раствора из швов кирпича на глубину 10 мм. 2.Очистка металлической щеткой. 3.Смачивание. 4.Навешивание правил. 5.Нанесение обрызга. 6.Нанесение грунта. |  |  |  |  |  |
|  | 4.35 | Оштукатуривание ниш, пилястр. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Удаление раствора из швов кирпича на глубину 10 мм. 2.Очистка металлической щеткой. 3.Смачивание. 4.Навешивание правил. 5.Нанесение обрызга. 6.Нанесение грунта. |  |  |  |  |  |
|  | 4.36 | Натирка лузговых и усеночных углов. | 6 | 1 | 5 |  | Натирка лузговых и усеночных углов фасонными полутерами. |  |  |  |  |  |
|  | 4.37 | Оштукатуривание круглых колонн. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Подготовка поверхности. 2 Провешивание. 3 Устройство марок. 4 Устройство маяков. 5 Смачивание. 6 Нанесение обрызга. 7 Нанесение грунта. 8 Разравнивание грунта. 9 Нанесение накрывки. 10 Разравнивание накрывки. 11 Затирка. 12 Снятие маяков и оштукатуривание мест после снятия маяков. |  |  |  |  |  |
|  | 4.38 | Контроль качества выполненных работ. Исправление дефектов. | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Ремонт штукатурки. | 96 |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Подготовка поверхностей стен. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Простукивание поверхности молотком. 2. Очистка поверхности |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Подготовка поверхностей потолков. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Простукивание поверхности молотком. 2. Очистка поверхности |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. | Подготовка поверхностей откосов. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Простукивание поверхности молотком. 2. Очистка поверхности |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. | Подготовка поверхностей стен столбов. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Простукивание поверхности молотком. 2. Очистка поверхности |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. | Отбивка слабодержащей штукатурки. | 6 | 1 | 5 |  | Отбивка слабодержащей штукатурки молотком, топором. |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. | Замена старой драни на новую. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Удаление старой драни. 2 Набивка первого ряда. 3 Набивка второго ряда. 4 Изготовление щитов. |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. | Оштукатуривание отбитых мест: нанесение обрызга. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Смачивание. 2 Нанесение обрызга. |  |  |  |  |  |
|  | 5.8. | Оштукатуривание отбитых мест: нанесение грунта. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Нанесение грунта. 2 Разравнивание грунта. |  |  |  |  |  |
|  | 5.9. | Нанесение накрывочного слоя с затиркой. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Нанесение накрывочного слоя. 2 Разравнивание. 3 Затирка. |  |  |  |  |  |
|  | 5.10. | Перетирка старой штукатурки. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Приготовление раствора. 2 Смачивание. 3 Нанесение раствора. 4 Разравнивание. 5 Перетирка «вкруговую». |  |  |  |  |  |
|  | 5.11. | Расшивка трещин с огрунтовкой праймером. | 6 | 1 | 5 |  | Углубление трещин шпателем, ножом, огрунтовка праймером кистями и валиками. |  |  |  |  |  |
|  | 5.12. | Подмазка трещин раствором. | 6 | 1 | 5 |  | Подмазка трещин раствором, затирка. |  |  |  |  |  |
|  | 5.13 | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Подготовка поверхности. 2 Смачивание. 3 Нанесение раствора. 4 Перетирка со старой штукатуркой. |  |  |  |  |  |
|  | 5.14 | Ремонт рустованных штукатурок. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Простукивание руста. 2 Удаление слабодержащей Штукатурки. 3 Оконопачивание. 4 Смачивание. 5 Нанесение раствора. 6 Затирка. 7 Рустовка швов. |  |  |  |  |  |
|  | 5.15 | Ремонт штукатурок из обшивочных листов. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Расшивка трещин. 2 Замена выбоин. 3 Приготовление раствора. 4 Намазывание раствора. 5 Перетирка раствора. |  |  |  |  |  |
|  | 5.16 | Контроль качества выполненных работ. Устранение дефектов. | 6 | 1 | 5 |  | Устранение дефектов, трещин, выбоин, дутиков. |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Комплексные штукатурные работы | 78 |  |  |  |  |
|  | 6.1. | Простая штукатурка кирпичных поверхностей вручную. | 6 | 20 |  | 5.40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. | Простая штукатурка откосов кирпичных поверхностей. | 6 | 20 |  | 5.40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. | Простая штукатурка бетонных поверхностей вручную. | 6 | 20 |  | 5.40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. | Простая штукатурка деревянных поверхностей в ручную. | 6 | 20 |  | 5.40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. | Простая штукатурка разнородных поверхностей вручную. | 6 | 20 |  | 5,40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. | Простая штукатурка прямоугольных колонн. | 6 | 20 |  | 5,40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Провешивание 3. Смачивание 4. Нанесение обрызга. 5. Нанесение грунта с разравниванием. 6. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. | Простая штукатурка круглых колонн. | 6 | 20 |  | 5,40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Провешивание 3. Смачивание 4. Нанесение обрызга. 5. Нанесение грунта с разравниванием. 6. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. | Простая штукатурка ниш. | 6 | 20 |  | 5,40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Смачивание 3. Нанесение обрызга. 4. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.9. | Простая штукатурка пилястр. | 6 | 20 |  | 5,40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Смачивание 3. Нанесение обрызга. 4. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхностей. |  |  |  |  |  |
|  | 6.10 | Заделка швов между железобетонных плит. | 6 | 20 |  | 5,40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора. 3. Разравнивание. 4. Затирка. |  |  |  |  |  |
|  | 6.11 | Железнение цементной штукатурки. | 6 | 20 |  | 5.40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора. 3. Разравнивание. 4. Затирка. 5. Припорашивание сухим Цементом 6. Железнение. |  |  |  |  |  |
|  | 6.12 | Вытягивание растворных плинтусов. | 6 | 20 |  | 5.40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора. 3. Вытягивание. 4. Отделка. |  |  |  |  |  |
|  | 6.13 | Ремонтные штукатурные работы. | 6 | 20 |  | 5.40 | 1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверочная работа | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Насечка бетонных поверхностей. | 6 | 1 |  | 5 | 1 Снятие наплывов раствора. 2 Насекание бетонных поверхностей. 3 Очистка поверхностей. | М2 | 2 | 50 | 5 | 24 |
|  | 2. | Нанесение штукатурного намета. | 6 | 1 |  | 5 | 1 Подготовка поверхностей. 2 Провешивание. 3 Смачивание. 4 Нанесение обрызга. 5 Нанесение грунта. 6 Затирка грунта. | М2 | 2 | 11,2 | 5 | 4 |
| Итого за блок штукатура 450 часа Старший мастер ____________ /Кайдалов А. Ю./ Мастер п/о _________________ /Абрамова Н.В./ |

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

СОГЛАСОВАНО						          УТВЕРЖДАЮ

Предметно-цикловая комиссия				          Зам. Директора по УПР

______________ Н.В. Абрамова			                      ___________ О.А. Румянцева

«____» _______________ 2017 г.				         «____» ______________2017 г.

Тематический план и программа

учебной практики

по профессии: код 13450 «Маляр»

г. Николаевск-на-Амуре

2017 год

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК					         Зам. Директора по УПР

________Н.В. Абрамова                                                 ________О.А. Румянцева

«____»__________20__г.					«____»_________20__г.

Тематический план

учебной практики

по профессии: код 13450 «Маляр».

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | 1 курс 2 семестр |  |
| 1. | Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. | 6 |
| 2. | Экскурсия на строительный объект. | 6 |
| 3. | Подготовка, обработка и окраска поверхностей. | 72 |
| 4. | Ремонтные малярные работы. | 48 |
| 5. | Оклеивание поверхностей обоями. | 42 |
| 6. | Окраска фасадов зданий. | 42 |
| 7. | Комплексные работы. | 72 |
|  | Итого: за блок маляра. | 288 |

СОГЛАСОВАНО						     УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК					               Зам. директора по УМР

________Н.В. Абрамова                                                  _________С.В. Боровик

«____»__________20__г.					    «____»_________20__г.

Программа

учебной практики

по профессии: код 13450 «Маляр»

| № | Наименование тем и учебных элементов |
| --- | --- |
| Обучение в учебных мастерских. |
| 1. | Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. |
|  | Знать: Роль и назначение профессии, основы трудовой и технологической дисциплины, назначение оборудования. Правила безопасности труда в учебных мастерских, правила поведения при пожаре, правила электробезопасности. Уметь: Различать оборудование и инструмент, организовать свое рабочее место. Оказать помощь при травматизме, пользоваться первичными средствами пожаротушения. |
| 2. | Экскурсия на строительный объект. |
|  | Знать: Характер работы предприятия, расположение цехов, оборудования, рабочие места. |
| 3. | Подготовка, обработка и окраска поверхностей. |
| 3-1. | Организация рабочего места и техника безопасности при окраске поверхностей водными составами. Знакомство с инструментами, приспособлениями для подготовки и обработки поверхностей. Подготовка поверхности под водные окраски. |
| 3-2. | Подготовка оштукатуренных поверхностей. Расшивка и подмазка трещин. |
| 3-3. | Шлифование подмазанных мест. Известковая окраска оштукатуренных поверхностей. |
| 3-4. | Приготовление шпаклевочных, грунтовочных составов. Нанесение грунтовочных составов. |
| 3-5. | Ознакомление с ручным краскопультом. |
| 3-6. | Сплошное шпатлевание. |
| 3-7. | Шлифование вручную сплошных поверхностей. |
| 3-8. | Окраска бетонных поверхностей силикатными составами. |
| 3-9. | Подготовка различных поверхностей под неводные окраски. |
| 3-10. | Окраска деревянных поверхностей неводными составами. |
| 3-11. | Окраска металлических поверхностей неводными составами. |
| 3.12 | Окраска оштукатуренных поверхностей неводными составами. Контроль качества. |
|  | Знать: Инструменты и приспособления. Составы и рецептуру шпатлевок, грунтовок, подмазочных паст. Составы клеевых, водно-клеевых, известковых, силикатных, цементных, водных окрасочных составов. Устройство краскопультов. Способы шпатлевания, грунтования, окраски вручную. Составы неводных окрасок. Правила техники безопасности при малярных работах и противопожарную безопасность. Уметь: Правильно пользоваться инструментом и механизмами. Приготавливать различные составы для подготовки, обработки и окраски поверхностей. Уметь правильно наносить окрасочные водные и неводные составы. Производить окраску любых поверхностей: оштукатуренных, бетонных, деревянных, металлических. Контролировать качество выполненных работ. Устранить дефекты. Соблюдать правила техники безопасности и пожарную безопасность. |
| 4. | Ремонтные малярные работы. |
| 4-1. | Подготовка рабочего места, материалов, инструментов. |
| 4-2. | Подготовка поверхностей. Снятие старых набелов водных и неводных красок. |
| 4-3. | Окраска поверхностей водно-меловыми окрасочными составами. |
| 4-4. | Окраска поверхностей неводными составами. |
| 4-5. | Подготовка поверхностей ранее окрашенных масляной краской. |
| 4-6. | Окраска поверхностей масляными и эмалевыми составами. |
| 4-7. | Ремонт и окраска гипсокартонных листов. |
| 4-8. | Контроль качества выполненных малярных работ. Дефекты, их причины, устранение. |
|  | Знать: Организацию рабочего места. Технику безопасности при ремонтных работах: применяемые материалы, инструменты, виды ремонтных работ, технологию производства ремонтных работ. Рецептуру и составы клеев для обоев. Способы оклеивания стен. Уметь: Выполнять различные ремонтные работы: снятие набелов, удаление ржавых пятен и копоти. Производить подготовку, обработку и окраску поверхности водными и неводными составами. Ремонтировать поверхность оклеенными обоями. Приготавливать клейстеры и оклеивать стены обоями. |
| 5. | Оклеивание поверхностей обоями. |
| 5-1. | Организация рабочего места и техника безопасности при обойных работах. Знакомство с материалом, инструментом, приспособлениями. |
| 5-2. | Последовательность и приемы выполнения работ. Приемы подготовки поверхностей. |
| 5-3. | Приготовление клеящих составов: КМЦ, мастер, келид, kleo. Подготовка обоев к работе и оклеивание стен простыми обоями. |
| 5-4. | Оклеивание стен виниловыми обоями. |
| 5-5. | Оклеивание поверхностей обоями «Под покраску». |
| 5-6. | Оклеивания поверхностей фотообоями и самоклеющими пленками. |
| 5-7. | Основные дефекты обойных работ. Прием работ по оклейке поверхностей. Требования СНиП на производство и приемку работ. Контроль качества обойных работ. |
|  | Знать: Виды оклеиваемых поверхностей, виды обоев, способы подготовки поверхности, составы клеев, технологию выполнения работ, причины возникновения дефектов и методы их устранения. Уметь: Применять по назначению инструменты, материалы, правильно подготавливать поверхности под оклейку обоями, приготавливать клеящие составы согласно рецептуре, намазывать и наклеивать обои на стены и потолки, устранять дефекты, контролировать качество выполненных работ. |
| 6. | Окраска фасадов зданий. |
| 6-1. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов, приспособлений. Подготовка и обработка поверхностей под покраску. |
| 6-2. | Обработка деревянных поверхностей фасадов антисептическими и противопожарными средствами. Нанесение гидроизоляционных покрытий на поверхности фасадов. |
| 6-3. | Освоение приемов окраски фасадов вручную. Окраска оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей и цоколя хлорокисной краской и водной краской «Морской конек», Терратопом, Терралюксом. |
| 6-4. | Окраска фасадов водными составами краскопультом. |
| 6-5. | Окраска фасадов неводными составами. |
| 6-6. | Окраска фасадов кремнийорганическими составами кистями и валиками. |
| 6-7. | Требования СНиП к качеству. Дефекты фасадных окрасок. Контроль качества выполненных работ. |
|  | Знать: Организацию рабочего места, применяемые материалы и инструменты, сборку лесов, подготовку, обработку и окраску поверхностей вручную, технику безопасности при окраске фасадов. Уметь: Производить обработку, подготовку и окраску фасадов, пользоваться материалами и инструментами, окрашивать фасады вручную и механизировано, приготавливать окрасочные составы, организовывать рабочее место. |
| 7. | Комплексные работы. |
| 7-1. | Подготовка поверхностей под покраску водными составами. |
| 7-2. | Приготовление подмазочных паст, шпатлевание. |
| 7-3. | Приготовление грунтовочных составов. Нанесение грунтовочных составов. |
| 7- 4. | Нанесение водно-известковых, клеевых составов вручную и при помощи краскопульта. |
| 7-5. | Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску неводными составами. Нанесение масляной шпатлевки вручную. |
| 7-6. | Шлифование поверхностей. Огрунтовка поверхностей. Флейцевание. |
| 7-7. | Окрашивание металлических поверхностей (труб, радиаторов), деревянных поверхностей. |
| 7-8. | Подготовка поверхностей под оклеивание. Приготовление клеящих составов. |
| 7.9. | Оклеивание стен обоями и пленками. |
| 7-10. | Окраска фасадов зданий водными составами. |
| 7.11. | Окраска фасадов зданий неводными составами. |
| 7-12. | Окраска лестничных клеток (панелей, перил). Контроль качества выполненных работ. |
|  | Знать: Технику безопасности при производстве малярных и обойных работ. Организацию рабочего места. Применяемые инструменты и материалы, рецептуры грунтовок, шпатлевок, окрасочных составов. Способы и приемы подготовки, обработки и окраски поверхностей. Устройство машин и механизмов. Производство работ вручную и средствами механизации внутри помещения и на фасадах. Приемы оклеивания стен обоями. Способы контроля малярных и обойных работ. Уметь: Организовать рабочее место, по назначению применять малярные инструменты. Приготавливать грунтовочные, шпаклевочные, окрасочные составы. Подготавливать, обрабатывать и окрашивать поверхности вручную и средствами механизации, правильно пользоваться механизмами, оклеивать поверхности простыми обоями и пленками, применять безопасные методы труда, контролировать качество малярных и обойных работ. |
|  | . Должен знать: Виды основных материалов применяемых при производстве малярных и обойных работ. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. Наименование и назначение ручного инструмента и приспособления. Должен уметь: Очищать поверхности металлическими щетками, скрепками, шпателями, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Сглаживать поверхности лещадью, пемзой, олифить поверхности кистью и валиком. Подмазывать отдельные места, протравливать цементную штукатурку нейтрализующим раствором с приготовлением раствора. Соскабливать старую краску, расшивать трещины и расчищать выбоины. |

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Николаевский – на – Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

СОГЛАСОВАНО													УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК                  										          Зам. директора по УМР

___________Н.В. Абрамова												_________С.В. Боровик

"____" ________ _20____ г.												"___" ________20____г.

Зам. директора по УПР

______ О. А. Румянцева

"____" ________20___ г

Перечень

учебно – производственных работ

(учебная практика)

по профессии: 13450 «Маляр»

Срок обучения 1 год 10 м.

г. Николаевск-на-Амуре

2017

ПЕРЕЧЕНЬ

Учебно-производственных работ на  2016-2017 учебный год

| аааа Время (месяц) Изучения темы Время (месяц) изучения темы | №№ тем (подтем) программы | Наименование тем (подтем) программы | Время на изучение темы (подтемы) в часах, минутах | Учебно-производственные работы (наименование) | Сложность работ (разряд) | Рабочая норма времени | Ученическая норма времени | Кол-во работ (шт) на одного учащегося | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На инструктаж | На упражнения | На производ-ственную деятель-ность |  |  |  |  |  |  |
| Обучение в учебных мастерских |  |
| Январь февраль | 1 | Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Экскурсия на строительный объект | 6 |  |  |  | Знакомство с передовыми методами труда, новыми производственными технологиями. Знакомство с передовыми с передовыми рабочими. |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Подготовка, обработка и окраска поверхностей. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Организация рабочего места и техника безопасности при окраске поверхностей водными составами. Знакомство с инструментами, приспособлениями для подготовки и обработки поверхностей Подготовка поверхности под водные окраски. | 6 | 1 | 5 |  | Распределение рабочего места маляра; Схема передвижения при производстве малярных работ; Техника безопасности; Знакомство с малярными инструментами и их назначе-нием. Использование приспособ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Подготовка оштукатуренных поверхностей с расшивкой и подмазкой трещин. | 6 | 1 | 5 |  | Очистка. Смачивание водой. Сглаживание. Расшивка трещин. Первая огрунтовка. Частичная подмазка. Шлифование подмазанных мест. Расшивка трещин шпателем или ножом. Подмазка трещин подмазочной пастой шпателем. |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 | Шлифование подмазанных мест. Известковая окраска оштукатуренных поверхностей. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Шлифование подмазанных мест наждачной бумагой или шлифовальным бруском. 2. Очистка. Смачивание водой. Сглаживание. Расшивка трещин. Первая огрунтовка. Частичная подмазка. Шлифование подмазанных мест |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 | Приготовление шпаклевочных, грунтовочных составов. Нанесение грунтовочных составов. | 6 | 1 | 5 |  | Очистка поверхностей. Расшивка трещин. Подмазка трещин. Шлифование подмазанных мест. Первая огрунтовка подмаз. мест. Приготовление шпаклевочных, грунтовочных составов. Нанесение грунтовочных соста-вов для окраски водн. составами |  |  |  |  |  |
| февраль | 3.5 | Ознакомление с ручным краскопультом. Окраска поверхностей механизированным способом | 6 | 1 | 5 |  | Приемы работы с ручным краскопультом. |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 | Сплошное шпатлевание. | 6 | 1 | 5 |  | Шпатлевание стен и потолков вручную. |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 | Шлифование вручную сплошных поверхностей. | 6 | 1 | 5 |  | Шлифование поверхностей вручную наждачной бумагой. |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 | Окраска бетонных поверхностей силикатными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Приготовление силикатных окрасочных составов. Очистка. Первая огрунтовка. Окраска. |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 | Подготовка различных поверхностей под неводные окраски. | 6 | 1 | 5 |  | Очистка. Вырезание сучков и засмолов. Проолифка. Частичное подмазывание с проолифкой подмазанных мест. Шлифование подмазанных мест. |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 | Окраска деревянных поверхностей неводными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска эмалевыми составами кистями и валиками дверей, окон, полов. |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 | Окраска металлических поверхностей неводными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска труб, радиаторов вручную эмалевыми и масляными составами. |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 | Окраска оштукатуренных поверхностей неводными составами. Контроль качества. |  |  |  |  | Окраска стен и потолков кистями и валиками. Окраска панелей, лестничных маршей, площадок, поручней. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ремонтные малярные работы | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Подготовка рабочего места, материалов, инструментов. | 6 | 1 | 5 |  | Установка подмостей, лесов, стремянок. Подготовка шпатлевок, подмазочных паст, красок. Подготовка кистей к работе. Вязка кистей. Приготовление шпатлевок, грунтовок, подмазочных паст. Техника безопасности при ремонтных малярных работах. |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | Подготовка различных поверхностей к окраске. Снятие старых набелов водных и неводных красок. | 6 | 1 | 5 |  | 1 Подмазка трещин и неровнос-тей подмазочной пастой. Шлифование. Огрунтовка. .2.Смачивание поверхностей горячей водой. Соскабливание шпателем старых набелов, снятие неводных красок термическим и химич. спосо-м.. |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | Окраска поверхностей водно-меловыми окрасочными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Приготовление известковых составов. Нанесение окрасочных составов кистями, краскопультом. |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Окраска различных поверхностей неводными составами | 6 | 1 | 5 |  | Окраска панелей, окон, дверей, радиаторов, полов неводными составами. |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 | Подготовка поверхностей ранее окрашенных масляной краской. | 6 | 1 | 5 |  | Промывка поверхностей от сажи, копоти, грязи. Соскабливание старой, плохо держащейся краски. Шпатлевание. Шлифование. Проолифка подмазанных мест. |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 | Окраска поверхностей масляными составами (красками). | 6 | 1 | 5 |  | Окраска стен, дверей, потолков, труб, полов, окон кистями и валиками. |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 | Ремонт и окраска гипсокартонных листов. | 6 | 1 | 5 |  | Подмазка трещин, удаление старых листов и замена их новыми листами. |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 | Контроль качества выполненных маля-рных работ. Дефекты, их причины, устранение. | 6 | 1 | 5 |  | Устранение дефектов: морщины, потеки, следы кисти и др. |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Оклеивание поверхностей обоями | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Организация рабочего места и техника безопасности при обойных работах. Знакомство с материалом, инструментом, приспособлениями. | 6 | 1 | 5 |  | Знакомство с видами обоев, клеев, поверхностей. Техника безопасности при обойных работах. Знакомство с видами обоев (тканевые, шелковые, жидкие, под покраску, стеклообои и др.) Клеи- kleo, Мастер, ПВА, Метиланж и др. Новые виды инструментов. |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Последовательность и приемы выполнения работ. Приемы подготовки поверхностей. | 6 | 1 | 5 |  | Очистка поверхностей Расшивка трещин с подмазкой Шлифование. Оклеивание макулатурой. |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Приготовление клеящих составов: КМЦ, мастер, келид, kleo. Подготовка обоев к работе и оклеивание стен простыми обоями. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Приготовление клея: КМЦ, мастер, келид, kleo, келид, бустилат. Приготовление мучных и крахмальных клейстеров. 2. Подготовка обоев по цвету, оттенку, нарезка по высоте помещения; Подготовка рисунка по необходимости. Обрезка кро-мок. Оклеивание стен обоями. |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 | Оклеивание поверхностей виниловыми обоями. | 6 | 1 | 5 |  | Подготовка обоев по цвету, оттенку. Нарезка по высоте помещения. Подгонка рисунка по необходимости. Проклеивание поверхности. Проклеивание полотнища обоев. Оклеивание стен обоями. |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 | Оклеивание поверхностей обоями «Под покраску». | 6 | 1 | 5 |  | Подготовка обоев по цвету, оттенку. Нарезка по высоте помещения. Подгонка рисунка по необходимости. Проклеивание поверхности. Оклеивание стен обоями. |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 | Оклеивание поверхностей фотообоями и самоклеющими пленками. | 6 | 1 | 5 |  | Подготовка обоев по цвету, оттенку. Нарезка по высоте помещения. Подгонка рисунка по необходимости. Проклеивание поверхности. Проклеивание полотнища обоев у фотообоев. Оклеивание стен обоями. |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 | Основные дефекты обойных работ. Прием работ по оклейке поверхностей. Требования СНиП на производство и приемку работ. Контроль качества обойных работ. | 6 | 1 | 5 |  | Обнаружение и удаление дефектов обойных работ. |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Окраска фасадов зданий | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Подготовка рабочего места, материала, инструментов, приспособлений. Подготовка и обработка поверхностей под покраску. | 6 | 1 | 5 |  | 1. Установка подмостей, лесов, стремянок. Подготовка шпатлевок, подмазочных паст, красок. Подготовка кистей к работе. Приготовление шпатле-вок, грунтовок, подмазочных паст. Техника безопасности при окраске фасадов. 2. Очистка. Расшивка трещин. Подмазка. Шлифование. Смачивание водой. |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Обработка деревянных поверхностей фасадов антисептическими и противопожарными средствами. Нанесение гидроизоляционных покрытий на поверхности фасадов. | 6 | 1 | 5 |  | Нанесение антисептических и противопожарных составов на деревянные поверхности. Нанесение гидроизоляционных покрытий ТЕРРАКО ВЕЗЕРКОАТ на поверхности фасадов. |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | Освоение приемов окраски фасадов вручную. Окраска оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей и цоколя хлорокисной краской и водной краской «Морской конек», Терратопом, Терралюксом. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска фасадов вручную маховыми кистями, макловицами способом «кисть в кисть». |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 | Окраска фасадов водными составами краскопультом. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска известковыми, цементными, силикатными, водоэмульсионными составами и новыми окрасочными фасадными составами. |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 | Окраска фасадов неводными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска ПХВ вручную. Окраска масляными, эмалевыми составами и новыми красками для фасадов. |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 | Окраска фасадов кремнийорганичес-кими составами кистями и валиками. |  |  |  |  | Окраска фасадов вручную маховыми кистями, маклови-цами способом «кисть в кисть». |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 | Требования СНиП к качеству. Дефекты фасадных окрасок. Контроль качества выполненных работ. | 6 | 1 | 5 |  | Обнаружение и исправление дефектов малярных работ при окраске фасадов водными и неводными составами. |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Комплексные работы | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Подготовка поверхностей под покраску водными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Очистка поверхностей. Сглаживание. Расшивка трещин. Подмазка трещин. Техника безопасности при окраске фасадов. |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Приготовление подмазочных паст, шпатлевание. | 6 | 1 | 5 |  | Приготовление гипсомеловой подмазочной пасты. Приготовление клеевой и масляной шпатлевок. |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Приготовление грунтовочных составов. Нанесение грунтовочных составов. | 6 | 1 | 5 |  | 1. Приготовление грунтовок под водные и неводные окраски. 2. Огрунтовка стен и потолков. вручную. |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Нанесение водно-известковых, клеевых, акриловых составов вручную и при помощи краскопульта. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска поверхностей водно-известковыми, клеевыми и акриловыми составами кистями способом «кисть в кисть», валиками и краскопультом |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску неводными составами. Нанесение масляной шпатлевки вручную. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Очистка. Сглаживание. Расшивка трещин. Проолифка. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест. Шлифование подмазанных мест 2. Сплошное шпатлевание поверхностей шпателем способом «насдир». |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 | Шлифование поверхностей. Огрунтовка поверхностей. Флейцевание. | 6 | 1 | 5 |  | 1.Шлифование поверхностей бруском вручную 2. Нанесение грунтовочных составов кистями и валиками Флейцевание кистями флейцами. |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 | Окрашивание металлических поверхностей (труб, радиаторов). Окрашивание деревянных поверхностей. | 6 | 1 | 5 |  | 1.. Окраска труб масляными составами кистями. Окраска радиаторов алюминиевой краской 2. Окраска оконных блоков, дверных полотен, полов масляными и эмалевыми составами. |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 | Подготовка поверхностей под оклеивание. Приготовление клеящих составов. | 6 | 1 | 5 |  | 1. Очистка от набела верха стен. Прочистка поверхности. Проклеивание поверхности. Подмазка неровностей. Шлифование.Оклеивание макулатурой или огрунтовка. Нанесение клеевого состава. 2. Приготовление клея: КМЦ, мастер, келид, kleo, келид, бустилат. Приготовление мучных и крахмаль клейстеров.. |  |  |  |  |  |
|  | 7.9 | Оклеивание стен обоями и пленками |  |  |  |  | 1. Оклеивание обоев «внахлестку», «впритык». Оклеивание пленками |  |  |  |  |  |
|  | 7.10 | Окраска фасадов зданий водными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска водными составами краскопультом. |  |  |  |  |  |
|  | 7.11 | Окраска фасадов зданий неводными составами. | 6 | 1 | 5 |  | Окраска неводными составами вручную. |  |  |  |  |  |
|  | 7.12 | Окраска лестничных клеток (панелей, перил). Контроль качества выполненных работ. | 6 | 1 | 5 |  | 1. Окраска лестничных клеток 2. Окраска панелей валиком масляной краской Окраска перил. |  |  |  |  |  |

Старший мастер _______________________________/А.Ю. Кайдалов/

Мастер п/о           _______________________________/Н.В. Абрамова/